## Wzorce
Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nr sprawy: AT.272.1.2018) WZORCE ORGANICZNE I NIEORGANICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | NAZWA WZORCA | Parametry | Referencyjny producent/dostawca (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) i nr katalogowy | Oferowany producent i nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka opakowania (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Miejsce dostawy/Wielkość zamówienia
[6 empty] | Laboratorium w Łodzi (ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź) | Laboratorium w Sieradzu (ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz) | Laboratorium w Piotrkowie Tr. (ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tr.) | SUMA | Jednostka opakowania
1 | Aniony | Mieszanina 6 wzorców (F, Cl, Br, NO3, PO4 i SO4) w wodzie | Accu Standard CRM IC-MAN-07-R1-1 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 ml
2 | Amoniak | 1000 mg/l NH4+ | Sigma Aldrich 59755 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 ml
3 | Azotany | 1000 mg/l | CPA Ltd. lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 ml
4 | Barwa | 500 Pt-Co w wodzie | Sigma Aldrich CLR 500 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
5 | Benzyna | Wzorzec benzyny 50000 µg/ml w dichlorometanie | Ultra Scientific RGO-606 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 ml
6 | BTX | Wzorzec mieszaniny 1000 µg/ml każdego składnika w metanolu: benzen, toluen, o-ksylen, p-ksylen, m-ksylen, styren, izopropylobenzen, etylobenzen. | CPA Ltd. lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 ml
7 | Bufor pH | 4 | Inorganic Ventures PH-4-500 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 ml
8 | Bufor pH | 4 | LabStand BLS 099.040 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 ml
9 | Bufor pH | 7 | Inorganic Ventures PH-7-500 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 ml
10 | Bufor pH | 9 | Inorganic Ventures PH-9-500 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 500 ml
11 | Bufor pH | 11 | Inorganic Ventures PH-11-500 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
12 | BZT5 | 1000 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich BOD-1000 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
13 | Chlorki | 1000 mg/l | Sigma Aldrich 39883 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 ml
14 | Chlorofil "a" | 1 mg | Sigma Aldrich C6144 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 op.
15 | Cyjanki | Mieszanina cyjanków | Thermo Fisher Scientific QCI-750 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 ml
16 | ChZT | 20 mg/l w wodzie | Reagecon 431-COD20 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
17 | ChZT | 100 mg/l w wodzie | Reagecon 431-Reacod100 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
18 | ChZT | 500 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich COD500 lub równoważny |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 ml
19 | ChZT | 2000 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich COD2000 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
20 | ChZT | 10000 mg/l w wodzie | Reagecon 431-COD10M lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
21 | Detergenty anionowe | 1000 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich MBAS1000 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 501 ml
22 | Dicofol | 100 µg/ml w metanolu | AccuStandard P-057S lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ml
23 | Konduktywność | 10 µS/cm | SPC Science 250-160-70 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
24 | Konduktywność | 15 µS/cm | Merck 1.01811 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 opk./5 x 100 ml
25 | Konduktywność | 50 µS/cm | SPC Science 250-160-130 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
26 | Konduktywność | 100 µS/cm | LabStand BLS 009K.001 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
27 | Konduktywność | 100 µS/cm | SPC Science 250-160-170 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
28 | Konduktywność | 147 µS/cm | Merck 1.01557 lub równoważny |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 500 ml
29 | Konduktywność | 445 µS/cm | SPC Science 250-160-210 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
30 | Konduktywność | 500 µS/cm | LabStand BLS 009K.005 lub równoważny |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 500 ml
31 | Konduktywność | 500 µS/cm | SPC Science 250-160-230 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
32 | Konduktywność | 700 µS/cm | SPC Science 250-160-250 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
33 | Konduktywność | 1410 µS/cm | Merck 1.01203 lub równoważny |  |  | 2 | 0 | 1 | 3 | 500 ml
34 | Konduktywność | 20 000 µS/cm | SPC Science 250-160-431 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 ml
35 | Krzem | 1000 mg/l | Merck 1.070236 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 ml
36 | Metale | Mieszanina wzorców 100 µg/ml dla kazdego składnika | Ultra Scientific IQC-026 lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 ml
37 | Nutrienty | Mieszanina wzorców | Sigma Aldrich QC1166 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 ml
38 | Pentachlorofenol | 100 µg/ml w metanolu | Dr Ehrenstorfer DRE-XA15970000ME lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 ml
39 | Pestycydy | Mieszanina wzorców: diuron, izoproturon, symazyna, atrazyna 100 µg/ml każdego składnika w acetonitrylu | CPA Ltd. lub równoważny |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 ml
40 | Pestycydy | Mieszanina wzorców: diuron, izoproturon, symazyna, atrazyna 100 µg/ml każdego składnika w acetonitrylu | Ultra Scientific lub równoważny |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ml
41 | Ogólny węgiel organiczny | 10 mg/l | Ultra Scientific IQC-108 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 ml
42 | Ogólny węgiel organiczny | 50 mg/l | Ultra Scientific IQC-102 lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 ml
43 | TPRH (Florida) | Mieszanina wzorców 17 związków organicznych o stężeniu 500 µg/ml każdego składnika w heksanie | Ultra Scientific SFL-601 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 ml
44 | Twardość ogólna | 1000 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich THRD1000 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
45 | Twardość ogólna | 3000 mg/l w wodzie | Sigma Aldrich THRD3000 lub równoważny |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 500 ml
46 | Zasadowość | 1000 µg/ml w wodzie | Accu Standard WC-ALK-10X-5 lub równoważny |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 500 ml
47 | VOC | Wzorzec mieszaniny 100 µg/ml każdego składnika w metanolu: Dichlorometan, Trichlorometan, Tetrachlorometan, 1,2-dichloroetan, Trichloroeten, Tetrachloroeten, Heksachloro-1,3-butadien, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, Benzen, Toluen, Etylobenzen, m-ksylen, p-ksylen, o-ksylen, naftalen. | CPAChem lub równoważny |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 ml
48 | 1,3,5-Trichlorobenzen | 0,25 g substancji stałej, czystość nie mniej niż 99,8% | LGC lub równoważny |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 g
49 | WWA | Wzorzec mieszaniny WWA 10 µg/ml każdego składnika w acetonitrylu | Dr Ehrenstorfer PAH-Mix 9 DRE-L20950009AL lub równoważny |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 ml
RAZEM | [8 empty] | 65
Termin ważności wzorców to minimum 1 rok od daty doastarczenia.
Wzorce muszą spełniać warunek, że producent w świadectwie wzoeca powołuje się na spełnienia posiadania akredytacji na wytwarzanie wzorców zgodnie z wymaganiami przewodnika Guide ISO 34 i normy ISO/IEC 17025
Wzorce w podanych wyżej ilościach należy odpowiednio dostarczyć na adresy Laboratorium w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim