Załącznik Nr 1

................, dnia .................... 2017 r.

FORMULARZ OFERTY

1.	Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2.	Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:	PLN,

podatek VAT:	PLN,

cena brutto:	PLN,

słownie brutto:	PLN.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że opis przedmiotu zamówienia nie wymaga wyjaśnień.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:

-    kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej /kopia aktualnego wpisu do KRS

- 	oświadczenie

-    parafowany wzór umowy.

..................., dnia ..................		            ..………….………..…………

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik Nr 2

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę/usługę/ robotę budowlaną :

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) 	posiada  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie ;

3) 	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)	nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych

................................., dnia. ...............

……………………...…….......................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                                             Wykonawcy

# Załącznik Nr 3

Projekt Umowy sprzedaży  Nr 27/2017

zawarta w dniu ………….2017 r. w  Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym

przez:

……………………………..…………   -   ………………..…………………………………………..

zwanego dalej Kupującym:

a:

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………..…………   -   ……………………………………………………………..

zwanego dalej Sprzedawcą

§   1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z wyborem oferty Sprzedającego złożonej 
w zapytaniu ofertowym na dostawę: 20 szt. modułów telemetrycznych do manualnych poborników LVS pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykorzystywanych do wykonywania monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w woj. łódzkim.

§   2.

- Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje 20 szt. modułów telemetrycznych do manualnych poborników LVS pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 wykorzystywanych do wykonywania monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w woj. łódzkim zgodnie  z ofertą z dnia  ………..2017 r.

- Wydanie przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1 nastąpi do dnia  15.12.2017 r.  w siedzibie Kupującego.

- W przypadku opóźnienia  w wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w § 3 o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 
z zastrzeżeniem ust.4

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe wydanie przedmiotu umowy do dnia 15.12.2017 r. Strony ustalą nowy termin.

§   3.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę w wysokości ……………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………)  przelewem na konto Sprzedającego w ciągu 21 dni od dnia doręczenia  przez Sprzedającego  faktury, z zastrzeżeniem § 2, ust. 3.

§   4.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie mają  odpowiednie zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§   5

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego

§   6.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§   7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

| Kupujący: | Sprzedający: |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Opis spełniania parametru (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. modułów telemetrycznych GSM do poborników LVS pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5. |  |
|  |  | Dostarczonego moduły telemetryczne mają zapewnić łączność między pobornikami a serwerem centralnym systemu kontroli pracy poborników w WIOŚ Łódź, celem realizacji nadzóru nad poprawnością ich pracy. |  |
|  |  | W ofercie należy podać producenta i model oferowanego modułu telemetrycznego oraz załączyć kartę katalogową. |  |
|  |  | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, data produkcji 2017 r. |  |
| 2. | Kompatybilność z Systemem Kontroli pracy poborników WIOŚ Łódź | Moduły telemetryczne muszą być w pełni kompatybilne z system kontroli pracy poborników eksploatowanym obecnie w WIOŚ Łódź i nie wymagać modyfikacji systemu w celu uzyskania pełnej współpracy. |  |
|  |  | Wykonawca w ramach szkolenia zademonstruje poprawność działania modułu telemetrycznego z serwerem centralnym systemu kontroli poborników oraz z typami poborników wskazanymi do testów przez Zamawiającego. |  |
| 3. | Modele obsługiwanych poborników pyłu | Moduły telemetryczne muszą obsługiwać następujące typy poborników: Micro PNS LVS16/17 firmy Umwelttechnik MCZ, LVS PNS 16T firmy Derenda, LVS Charlie-Skypost PM firmy TCR Tecora, LVS SEQ47/50 firmy Leckel. |  |
| 4. | Budowa modułu telemetrycznego | Moduł telemetryczny musi posiadać następujące interfejsy: 1 x port szeregowy RS232/RS485 do komunikacji cyfrowej z pobornikiem poprzez wspierane przez poborniki protokoły komunikacyjne, 1 x wejście impulsowe do podłączenia licznika energii lub statusu zasilania, 1 x port Ethernet RJ45 i WiFi do komunikacji lokalnej z pobornikiem i oprogramowaniem serwisowym na PC, 1 x modem GSM do transmisji danych - zdalnej komunikacji z oprogramowaniem serwisowym na PC lub serwerem centralnym, zasilanie z 230V poprzez zasilacz dogniazdkowy dostarczony razem z modułem, wejście anteny zewnętrznej GSM dostarczonej razem z modułem. |  |
|  |  | Wymiary modułu muszą umożliwiać jego montaż wewnątrz każdego typu z obsługiwanych poborników. |  |
|  |  | Dostarczone rozwiązanie modułu musi składać się z adaptera odpowiedniego dla danego typu pobornika oraz modułu telemetrycznego jednakowego dla wszystkich typów poborników, aby była możliwość przeniesienia modułów telemetrycznych między różnymi typami poborników. |  |
| 5. | Funkcjonalność modułu telemetrycznego | Moduł telemetryczny musi zapewnić odczyt z pobornika i rejestrację następujących parametrów pracy pobornika (w zakresie w jakim pobornik udostępnia poniższe informacje: wartości rzeczywiste lub przeliczone, ewentualnie informacje dla ostatnio zakończonego filtra): aktualny sumaryczny przepływ (objętość) dla danego filtra, aktualne natężenie przepływu powietrza dla danego filtra, aktualną temperaturę i ciśnienie powietrza otaczającego, aktualny czas z pobornika, czas poboru dla danego filtra, numer filtra dla danej próby, status pobornika, informacja, czy jest z nim komunikacja (czy jest włączony i skonfigurowany) przeliczoną na wartości fizyczną wartość z wejścia impulsowego, stan wejścia impulsowego informujący o braku lub zaniku zasilania. Ostateczna lista odczytywanych parametrów zostanie uzgodniona z Zamawiającym w zależności od dostępnych w danym typie pobornika danych oraz wybranego miesięcznego limitu transmisji danych. |  |
|  |  | Odczyt parametrów pracy pobornika musi odbywać się w sposób nie zakłócający ich rejestracji w pamięci wewnętrznej pobornika i nie powodujący ich wykasowania. |  |
|  |  | Rejestracja parametrów pracy pobornika oraz modułu telemetrycznego odbywać się ma na dostarczonej z modułem karcie MicroSD umieszczonej w czytniku kart wbudowanym w moduł telemetryczny. |  |
|  |  | Częstotliwość odczytu i rejestracji parametrów z pobornika konfigurowalna w zakresie 10 s do 24 h. Częstotliwość transmisji danych z pobornika na serwer centralny konfigurowalna, w zakresie od 10 s do 24 h. |  |
|  |  | W module telemetrycznym parametry rejestrowane co 10 minut powinny być przechowywane przynajmniej przez 6 miesięcy. |  |
|  |  | Wymagana jest możliwość lokalnego i zdalnego eksportu zarejestrowanych parametrów w postaci tabelarycznej do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej analizy. |  |
|  |  | Możliwość wymuszenia z serwera centralnego systemu kontroli poborników odczytu wartości parametrów ostatnio udostępnionych przez pobornik i wysłania ich na serwer centralny. |  |
|  |  | Możliwość wysyłania przez moduł komunikatów e-mail na zadeklarowane adresy e-mail i komunikatów SMS na numery telefonów, po spełnieniu wybranych warunków, np.: awarii pobornika, gdy któryś z parametrów odbiega od ustalonych norm, braku kontaktu z pobornikiem wskazującym na awarię lub zanik prądu itp. |  |
| 6. | Transmisja danych GSM | Do transmisji danych wykorzystywana musi być sieć komórkowa GSM w technologii HSPA lub nowszej (3.5 G lub wyższej). Dostarczone modemy muszą obsługiwać także starsze technologie transmisji przez sieć GSM: GPRS, EDGE, UMTS, 3G. |  |
|  |  | Dostarczone moduły telemetryczne bez tzw. blokady SIM LOCK (działać z dowolnym operatorem GSM) zarówno w APN publicznym jak i prywatnym. |  |
|  |  | Przy przesyłaniu informacji co 10 minut miesięczny transfer danych nie może przekraczać 10 MB z jednego pobornika. |  |
|  |  | Karty SIM zostaną dostarczone przez Zamawiającego po uzgodnieniu wymagań z Wykonawcą. |  |
| 7. | Zdalny dostęp i zabezpieczenia | Moduł musi obsługiwać protokół OpenVPN (klient i serwer) w celu podłączenia do sieci VPN systemu centralnego kontroli pracy poborników. |  |
|  |  | Moduł musi posiadać zdalny dostęp terminalowy do linii komend (np. SSH) w trybie serwer i klient (połączenie zwrotne na serwer centralny) z możliwością tworzenia skryptów wykorzystujących wszystkie funkcje modułu, pozwalający na automatyzację zarządzania modułami. |  |
|  |  | Moduł musi obsługiwać zdalny dostęp przez HTTP (serwer i klient) w celu realizacji wymiany danych przez API REST. |  |
|  |  | Zdalny dostęp musi być zabezpieczony poprzez szyfrowane połączenie w standardzie TLS/SSL lub równoważnym. Wymagana jest opcja wyłączenia szyfrowania w celu uzyskania kompatybilności ze starszymi rozwiązaniami. |  |
|  |  | Dostęp do modułu musi być zabezpieczony hasłem lub kluczem/certyfikatem użytkownika. |  |
|  |  | Moduł musi umożliwiać zdalne podłączenie do menu pobornika za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta pobornika, jeśli pobornik posiada taką funkcję. |  |
| 8. | Podłączenie modułów telemetrycznych do poborników | Podłączenie i wymiana modułu w poborniku musi być możliwa do samodzielnego wykonania przez pracowników Zamawiającego po odbytym w ramach realizacji zamówienia szkoleniu i nie może naruszać gwarancji dostawcy pobornika – firm: Envimet Services Polska Sp. z o.o. (poborniki M.C.Z., Digitel, Tecora), Atmoservice Sp. z o. o.(poborniki Derenda). |  |
|  |  | Podłączenie modułu telemetrycznego nie może spowodować zakłóceń w pracy i obsłudze poborników. |  |
|  |  | Wykonawca zapewni wszelkie materiały i części potrzebne do samodzielnego wykonania instalacji modułu w poborniku przez pracowników Zamawiającego, w tym kable i inne elementy montażowe. |  |
| 9. | Dokumentacja i licencje na oprogramowanie. | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i instalacji modułu telemetrycznego. Cała dokumentacja w formie drukowanej (2 szt.), oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc. |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy wersję instalacyjną oprogramowania modułu telemetrycznego na nośniku elektronicznym. |  |
|  |  | Jeśli konfiguracja lub obsługa modułu telemetrycznego wymaga używania dedykowanego oprogramowania, należy dostarczyć to oprogramowanie z licencją na liczbę dostarczonych modułów oraz z możliwością jego instalacji na dowolnej liczbie komputerów Zamawiającego. |  |
|  |  | Wykonawca przekaże w formie papierowej lub elektronicznej wszelkie wymagane licencje na dostarczone oprogramowanie. |  |
|  |  | Licencje na dostarczane oprogramowanie muszą być nieograniczone w czasie i przestrzeni oraz pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych. |  |
| 10. | Szkolenie personelu | Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 osoby z instalacji modułów i ich obsługi zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. Wykonawca wystawi każdej przeszkolonej osobie certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Minimalny czas szkolenia – 2 h. |  |
| 11. | Warunki gwarancji | Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone rozwiązania. |  |
|  |  | Czas naprawy gwarancyjnej 5 dni roboczych. |  |
| 12. | Serwis pogwarancyjny | Wykonawca zagwarantuje dostępność serwisu przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji. |  |

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy