## Odczynniki chemiczne
Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nr sprawy: AT.272.2.2018) ODCZYNNIKI CHEMICZNE - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | NAZWA ODCZYNNIKA | Parametry | Referencyjny producent/dostawca (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) i nr katalogowy | Oferowany producent i nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka opakowania (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Miejsce dostawy/Wielkość zamówienia
[6 empty] | Laboratorium w Łodzi (ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź) | Laboratorium w Sieradzu (ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz) | Laboratorium w Piotrkowie Tr. (ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tr.) | SUMA | Jednostka opakowania
1. | Allilotiomocznik |  | 8.08158, Merck |  |  | 1 |  |  | 1 | 50 g
2. | 4-aminoantypiryna | cz.d.a. |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 g
3. | Amoniak (woda amoniakalna) 25% | cz.d.a. | 111349637, Chempur |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 1000 ml
4. | Amonu chlorek | cz.d.a | 111372607, Chempur |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 500 g
5. | Amonu nadsiarczan | cz.d.a | 111391908, Chempur |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 g
6. | Błękit bromotymolowy | wskaźnik | 211841409, Chempur |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 g
7. | di-Potasu wodorofosforan 3 hydrat | cz.d.a | 742110111, Avantor |  |  |  |  | 2 | 2 | 500 g
8. | di-Sodu szczawian, roztwór mianowany | 0,05 mol/l z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
9. | di-Sodu wodorofosforan bezwodny | cz.d.a. | [5 empty] | 1 | 1 | 250 g
10. | Developing Solution for Low Range Formaldehyde |  | 2257249, HACH |  |  | 2 |  |  | 2 | 500 ml
11. | Cynku siarczan 7 H2O | cz.d.a |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 kg
12. | Etylowy alkohol 96% | cz.d.a. | 396420113, Avantor Performance Materials Poland S.A. |  |  | 10 | 12 | 6 | 28 | 500 ml
13. | Etylowy alkohol 96% skażony | bez dodatku acetonu | LL-0002.1, Linegal Chemicals; Line-Antybakteria 96 |  |  | 8 | 15 | 4 | 27 | 5 l
14. | Fenoloftaleina roztwór 10% |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 100 ml
15. | Ferroiny siarczan 0,025 mol/l |  | 224238538, Chempur |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
16. | Glinu potasu siarczan 12 hydrat | cz.d.a. | 114526603, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 250 g
17. | Glinu siarczan 18 hydrat | cz.d.a | 114547305, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 250 g
18. | Glukoza bezwodna | cz.d.a. | [5 empty] | 1 | 1 | 100 g
19. | Kwas azotowy(V) min. 65% | ρ(HNO3) = 1,39 g/ml cz.d.a | BA9603115 , Avantor Performance Materials Poland S.A. |  |  |  |  | 12 | 12 | 1000 ml
20. | Kwas borowy | cz.d.a. min. 99,5% | 115313604 , CHEMPUR |  |  | 8 |  | 1 | 9 | 500 g
21. | Kwas cytrynowy, monohydrat | cz.d.a. | 363-11538210, Chempur |  |  | 2 |  |  | 2 | 1000 g
22. | Kwas fosforowy(V) | cz.d.a | 115691508, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 1000 ml
23. | Kwas L-glutaminowy | cz.d.a. | [5 empty] | 1 | 1 | 100 g
24. | Kwas octowy 20% | cz.d.a | 115687324, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 1000 ml
25. | Kwas siarkowy 95% | cz.d.a. | 115750002, Chempur |  |  |  | 10 |  | 10 | 1000 ml
26. | Kwas siarkowy fix 0.1 N | 0,1 N |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 szt.
27. | Kwas solny, roztwór mianowany | 0,05 mol/l | 805313177, Chempur |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 l
28. | Kwas solny, roztwór mianowany | 0,1 mol/l z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
29. | Kwas solny fix 0,1 mol/l |  | 4655, J.T. Baker |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 szt.
30. | Kwas szczawiowy fix 0,1N | 0,05 mol/l (0,1N) | 165758801, Chempur |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 szt.
31. | Kwas szczawiowy | cz.d.a. | 115758600, Chempur |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 g
32. | Magnezu siarczan(VI) bezwodny | cz.d.a. | [5 empty] | 1 | 1 | 100 g
33. | Manganu(II) siarczan bezw. | cz.d.a | 116169408, Chempur |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 kg
34. | MBTH REAGENT (Formaldehyd ) |  | 2257169, HACH |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 opk/100 szt.
35. | N-(1-Naftylo)-etylenodiaminy dichlorowodorek | cz.d.a. | 669940116, Avantor |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 g
36. | Papierki ołowiawe | [6 empty] | 1 | 1 | 100 szt.
37. | Paski wskaźnikowe jodoskrobiowe | [6 empty] | 1 | 1 | 100 szt.
38. | Paski wskaźnikowe pH | zakres pH 0,0 - 14,0; niefarbujące | 1.09535, Merck |  |  |  | 10 | 6 | 16 | 1 opk./100 szt.
39. | Paski wskaźnikowe pH | zakres pH 0,0 - 2,5; niefarbujące | 1.09540, Merck |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 opk./100 szt.
40. | Płyn Lugola (Odczynnik GrammaII) |  | 524912407, Chempur |  |  |  | 2 |  | 2 | 500 ml
41. | Potasu bromek | maks. zawartość 0.000001% Hg | 1.04905 Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 g
42. | Potasu chlorek | cz.d.a. | 117397402, Chempur |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 g
43. | Potasu dichromian, roztwór mianowany | 0,1 N z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
44. | Potasu chromian | cz.d.a. | 117402503, Chempur |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 g
45. | Potasu dichromian fix 0,1 N | fix 0,1 N | 167411009, Chempur |  |  |  | 7 |  | 7 | 1 szt.
46. | Potasu diwodorofosforan | cz.d.a., min. 99,5%, bezbarwne kryształy | 742020112, Avantor |  |  |  | 10 | 1 | 11 | 500 g
47. | Potasu jodek | cz.d.a | 743160117, Avantor |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 g
48. | Potasu nadmanganian, roztwór mianowany | 0,02 mol/l z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
49. | Potasu nadmanganian, roztwór mianowany | 0,02 mol/l ( 0,1N) | 167438908, Chempur |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 1 szt.
50. | Potasu nadsiarczan | cz.d.a. | 117457210, CHEMPUR |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 250 g
51. | Potasu wodorotlenek | cz.d.a. |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1000 g
52. | Skrobia rozpuszczalna | cz.d.a. |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 25 g
53. | Sodu chlorek | cz.d.a. |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 1000 g
54. | Sodu chlorek, fix 0,1 N | 0,1 N | 167941407, Chempur |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 szt.
55. | tri-Sodu cytrynian 2-hydrat | cz.d.a., min. 99%, białe lub bezbarwne przezroczyste kryształy | 117957800, Chempur |  |  |  |  | 2 | 2 | 500 g
56. | Sodu podchloryn 12% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1000 ml
57. | Sodu salicylan | cz.d.a., min. 99% | 118075205, CHEMPUR |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 500 g
58. | Sodu siarczyn bezwodny | cz.d.a. | 118081006, Chempur |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 g
59. | Sodu tiosiarczan, roztwór mianowany | 0,01 mol/l z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
60. | Sodu tiosiarczan, roztwór mianowany | 0,1 N z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
61. | Sodu tiosiarczan fix 0,1N | 0,1 mol/l (0,1N) | 168096006, Chempur |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 szt.
62. | Sodu węglan bezwodny | cz.d.a. | 118105602, Chempur |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 100 g
63. | Sodu węglan 0,05 mol/l (0,1N) | 0,05 mol/l (0,1N) | 168105933, Chempur |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 szt.
64. | Sodu wodorofosforan, siedmiowodny |  | 431478, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 50 g
65. | Sodu wodorotlenek | cz.d.a., granulki | 118109252, Chempur |  |  | 30 | 10 | 4 | 44 | 5 kg
66. | Srebra azotan, roztwór mianowany | 0,02 mol/l z odniesieniem do NIST | [5 empty] | 1 | 1 | 1000 ml
67. | Srebra azotan fix 0,1 mol/l | 0,1mol/ l (0.1N) | 168143407, Chempur |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 szt.
68. | Srebra siarczan | cz.d.a. | 815962770, POCH |  |  | 1 |  |  | 1 | 250 g
69. | Tabletki katalizujące 5,0 ± 0,5 g [siarczan(VI) potasu : selen – 100:1] |  | 3711, Chemsolve |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 opk./500 szt.
70. | Trietanoloamina | cz.d.a. | 118484303, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 250 ml
71. | Wapnia chlorek bezwodny | cz.d.a. | 118748703, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 g
72. | Wodoru nadlenek | 30%, cz.d.a. | 11885934, CHEMPUR |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
73. | Wapnia chlorek bezwodny do eksykatorów | [5 empty] | 2 |  | 2 | 1 kg
74. | Żel krzemionkowy pomarańczowy | [5 empty] | 2 |  | 2 | 1 kg
75. | Zieleń bromokrezolowa | wskaźnik | 218988104, CHEMPUR |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 g
76. | Merckoquant Nitrate Test |  | 1.10020, Merck |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 opk./100 szt.
77. | MQuant Ammonium Test |  | 1.10024, Merck |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 opk./100 szt.
78. | NAPHRAX - żywica | współczynnik załamania światła 1,73 | Brunel Microscopes Ltd., England lub rónoważny |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 15 ml
Razem | [8 empty] | 283