## Odczynniki chemiczne
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nr sprawy: AT.272.2.2018) MATERIAŁY POMOCNICZE - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | NAZWA ODCZYNNIKA | Parametry | Referencyjny producent/dostawca (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) i nr katalogowy | Oferowany producent i nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka opakowania (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Miejsce dostawy/Wielkość zamówienia
[6 empty] | Laboratorium w Łodzi (ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź) | Laboratorium w Sieradzu (ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz) | Laboratorium w Piotrkowie Tr. (ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tr.) | SUMA | Jednostka opakowania
1. | Bibuła filtracyjna w arkuszach | Glass Microfibre Filters GF/C, arkusze 46 x 57 cm | WHATMAN |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 1 opk./25 arkuszy
2. | Bibuła filtracyjna w arkuszach | jakościowa średnia, arkusze 45 x 56 cm | [5 empty] | 5 | 5 | 1 opk./100 arkuszy
3. | Detergent - Neodisher FA | Płynny koncentrat | 4101 30, DR. WEIGERT |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 10 L
4. | Detergent Neodisher Z | Płynny koncentrat | 4202 30, DR. WEIGERT |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 10 L
5. | Detergent alkaliczny Des 1000 | do zmywarki SC 1160 | LaboPur |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 10 kg
6. | Detergent kwaśny Assa | do zmywarki SC 1160 | LaboPur |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 10 kg
7. | Dyski ekstrakcyjne Speedisk C18 | śr. 50 mm | 8055-06, J.T. Baker |  |  | 18 |  |  | 18 | 1 opk/20 szt.
8. | Dyski ekstrakcyjne SPE (do zestawu SPE-DEX Horizon 5000) | C18, śred. 47 mm, grubość dysku 5 mm, Atlantic Disk | 47-2346-02, Horizon |  |  | 25 |  |  | 25 | 1 opk/24 szt.
9. | Dyski ekstrakcyjne SPE ( do zestawu SPE-DEX Horizon 5000) | śred. 47 mm, grubość dysku 5 mm, wypełnienie HLB-H, odzysk > 90% | 47-2346-10, Horizon |  |  | 20 |  |  | 20 | 1 opk/24 szt.
10. | Extran MA 01 alkaline | 1 L | 1.07555, Merck |  |  | 1 |  |  | 1 | 1000 ml
11. | Filtry membranowe 0,45 μm MCE (estry cellulozy) | średnica 47 mm |  |  |  | 3 |  | 4 | 7 | 1 opk./100 szt.
12. | Filtry membranowe 0,45 μm typ HAWG (sterylne) | średnica 47 mm |  |  |  | 12 | 3 | 4 | 19 | 1 opk./100 szt.
13. | Filtry z mikrowłókien szklanyvh | średnica 47 mm | 3.1103.047, Munktell Ahlstrom |  |  | 4 |  |  | 4 | 1 opk./100 szt.
14. | Filtry strzykawkowe 0,45 μm MCE (estry cellulozy) | średnica 25 mm | FILTRAKON |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 opk./100 szt.
15. | Filtry strzykawkowe 0,45 μm MCE (estry cellulozy) | średnica 32 mm | FILTRAKON |  |  | 10 |  |  | 10 | 1 opk./100 szt.
16. | Filtry P-84 - włóknina | średnica 50 mm | PROFTECH s.j. - Chorzów |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 szt.
17. | Filtry z tkaniny bazaltowej | średnica 50 mm | PROFTECH s.j. - Chorzów |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 szt.
18. | Filtry MILLEX SAMPLICITY | 0.2 µm, hydrofobowe z PTFE | SAMPLG004, Merck |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 opk/384 szt.
19. | Gilzy celulozowe | wymiary 19 x 90 mm (19 - średnica wenętrzna) | MUNKTELL |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 opk/25 szt.
20. | Gilzy celulozowe | wymiary 26 x 60 mm (dla srednicy wewnętrznej) | MUNKTELL |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 opk/25 szt.
21. | Kolumienki Florisil/Na2SO4 | Wypełnienie Florisil/Na2SO4 8 ml, 1850 mg każda faza | Bakerbond spe 7495-18, J.T. Baker |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 opk/15 szt.
22. | Kolumienki Bakerbond SPE Florisil | 2000 mg | Bakerbond spe 7213-8, J.T. Baker |  |  | 5 |  |  | 5 | 1 opk/30 szt.
23. | Sączki ilościowe średnie | średnica 12,5 cm | [5 empty] | 3 | 3 | 1 opk/100 szt.
24. | Sączki ilościowe twarde | średnica 12,5 cm | [5 empty] | 3 | 3 | 1 opk/100 szt.
25. | Gilzy celulozowe | wymiary 19 x 90 mm (19 - średnica wenętrzna) | MUNKTELL |  |  |  |  | 2 | 2 | 25 szt.
26. | Sączki ilościowe średnie | średnica 12,5 cm | [5 empty] | 3 | 3 | 1 opk/100 szt.
27. | Sączki ilościowe średnie | średnica 18,5 cm |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 opk/100 szt.
28. | Sączki ilościowe twarde | średnica 12,5 cm | [5 empty] | 3 | 3 | 1 opk/100 szt.
29. | Łyżeczki PS jednorazowe LaboPlast, niesterylne |  | WITKO - nr 6.265 033 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 100 szt.
30. | Łódeczki wagowe sześciokątne antystatyczne PS LLG | kolor biały, rozmiar S | WITKO - nr 9.900 893 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 500 szt.
31. | Naczynka wagowe, szkło borokrzemianowe 3.3, pokrywa ze szlifem NS, LLG | niskie, poj. 60 ml, średnica 80 mm, wysokość 30 mm, szlif 80/12 | WITKO - nr 9.300 155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 szt.
32. | Pinceta z silikonowym zakończeniem | stal nierdzewna do odważników od 1 mg do 200 g dla klasy E1 do F1 | WITKO - nr 9.900 790 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 szt.
33. | Dipole magnetyczne cylindryczne, pokryte PTFE | 2,0 x 5,0 mm | WITKO - nr 9.197 503 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 opk.
34. | Rękawice bawełniane | rozmiar 8 | WITKO - nr 9.005 222 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 opk.
35. | Rękawice do ochrony termicznej Temp-Dex 710 | do 125 oC | WITKO - nr 6.285 465 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 szt.
36. | Membrany CEM HP-500 Safety Membrane | Part #431300 | CEM |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 opk.
37. | Siatka nylonowa No170 Cut-To-Order Nylon Cloth | Model: NM-C #170, wymiary 40x46 inch, rozmiar oczek około 90 µm (lub < 100 µm), cena około 200$ | Gilson Company Inc. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 szt.
Razem | [8 empty] | 218