## Wzorce organiczne
Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nr sprawy: AT.272.3.2018) WZORCE I CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA ORGANICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | NAZWA WZORCA | Parametry | Referencyjny producent/dostawca (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) i nr katalogowy | Oferowany producent i nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka opakowania (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Miejsce dostawy/Wielkość zamówienia
[6 empty] | Laboratorium w Łodzi (ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź) | Laboratorium w Sieradzu (ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz) | Laboratorium w Piotrkowie Tr. (ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tr.) | SUMA | Jednostka opakowania
1. | Aklonifen | 100 µg/ml w acetonitrylu | P803160, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
2. | Benzyna | 50000 µg/ml, w dichlorometanie | RGO606, Ultra Scientific |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 ml
3. | Bifenoks | 100 ug/ml w metanolu | P874320, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
4. | BTEX | Wzorzec mieszaniny: benzen, toluen, etylobenzen, m-ksylen, o-ksylen, p-ksylen, izopropylobenzen, styren w metanolu 1000 µg/ml dla każdego składnika | CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 ml
5. | BTEX | Wzorzec mieszaniny: benzen, toluen, m-ksylen, o-ksylen, p-ksylen, styren w metanolu 10000 µg/ml, dla każdego składnika | CPAchem |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 ml
6. | BTEX w glebie | BTEX -Soil 3 | CRM 306, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 3 | 3 | 30 g
7. | BZT | 5 mg/l | MDL003, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 20 ml
8. | BZT, ChZT, OWO |  | QC1130, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 20 ml
9. | BZT | 210 ± 20 mg/l | 1.00718, Merck |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 opk. na 10 x 1 l
10. | BZT | 500 mg/l | BOD500, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
11. | BZT | 1000 mg/l | BOD1000, Sigma Aldrich |  |  |  | 2 |  | 2 | 500 ml
12. | BZT | 10000 µg/ml | WC-BOD-10ml, AccuStandard |  |  |  | 3 |  | 3 | 10 ml
13. | Chinoksyfen | 100 µg/ml w metanolu | P850890, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
14. | Chloroalkany C10-C13, 51.5% Cl | 100 µg/ml w cykloheksanie | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. X 23105100CY |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 ml
15. | Chloroalkany C10-C13, 55.5% Cl | 100 µg/ml w cykloheksanie | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. X 23105500CY |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 ml
16. | Chloroalkany C10-C13, 63% Cl | 100 µg/ml w cykloheksanie | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. X 23106300CY |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 ml
17. | ChZT | 100 mg/l | 1.25032, Merck |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 ml
18. | ChZT | 500 mg/l | COD500, Sigma Aldrich |  |  | 2 |  |  | 2 | 100 ml
19. | ChZT | 2000 mg/l | COD2000, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
20. | Chlorek, Tri-n-propylocyny | 0,1 g | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. C 17893850 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,1 g
21. | Cybutryna (Irgarol) | 100 µg/ml w metanolu | P-746S, AccuStandard |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
22. | Cypermetryna | 100 µg/ml w metanolu | P-225S, AccuStandard |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
23. | Dichlorfos | 100 µg/ml w metanolu | P-036S, AccuStandard |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
24. | 1,4-Dichlorobenzene-D4 | 2000 μg/mL w metanolu | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. YA12372100ME |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 szt.
25. | Fenol | WatRTM Pollution Total Phenolics(4-AAP) , 2ml | ERA Nr kat 515 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 x 2ml
26. | Fenol | 1000 mg/l | TPC1000, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
27. | Fluorobenzen | 2000 μg/ml w metanolu | Dr. Ehrenstorfer, nr kat. YA13781000ME |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
28. | Heptachlor | 100 µg/ml w metanolu | P827840, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
29. | Heptachlor Epoxide (Izomer A) | 100 µg/ml w metanolu | P827940, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
30. | Heptachlor Epoxide (Izomer B) | 100 µg/ml w metanolu | P828000, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
31. | Metoksychlor | 10 ng/µl w isooktanie | Nr kat. L 15060000IO Dr Ehrenstorfer |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 ml
32. | Nonylofenol (mix. techniczny) | 0.25 g | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. C 15629000 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 g
33. | 4-n-Nonylofenol D8 (ring D4-etylD4) | 100 ug/ml w acetonie | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. XA15630010AC |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.1 ml
34. | Ogólny węgiel organiczny | TOC 1000 mg C/l | IQC-106-5, Ultra Scientific |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 500 ml
35. | Olej mineralny w glebie |  | U021, BAM |  |  |  |  | 2 | 2 | 63 g
36. | Olej mineralny bez dodatków | 100% | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. CA03009010 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 ml
37. | Olej mineralny, wzorzec mieszaniny Diesel #2/Mineral Oil Standard | 10 mg/ml w heksanie | EN ISO9377-2-1, AccuStandard |  |  | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 ml
38. | Olej napędowy, (bez dodatków, DIN H53), (EN 9377-2) | 100% | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. CA 03009000 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 ml
39. | Quality Control Standard Mixture | 1000 ug/ml w acetonie | ISO/DIS9377-4-1, AccuStandards |  |  | 6 |  |  | 6 | 1 ml
40. | 4-tert-oktylofenol | 0.25 g | Dr. Ehrenstorfer, Nr kat. C 15712100 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.25 g
41. | Pentachlorobenzen | 10ng/µl w cykloheksanie | L 15960000CY, Dr Ehrenstorfer |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 ml
42. | Pestycydy | Mieszanina wzorców: Atrazyna, Diuron, Izoproturon, Symazyna w acetonitrylu; stężenie każdego związku 100 µg/ml | Ultra Scientific |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 ml
43. | Pestycydy | Mieszanina wzorców: Atrazyna, Diuron, Izoproturon, Symazyna w acetonitrylu; stężenie każdego związku 100 µg/ml | RD0031491.6, CPAchem |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 1 ml
44. | Pestycydy | Mieszanina 17 wzorców, stężenie każdego związku 10 µg/ml w octanie etylu | AE-00031, AccuStandard |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 ml
45. | Pestycydy | Mieszanina wzorców: diuron, izoproturon, symazyna i atarazyna, stężenie każdego związku 100 µg/ml w acetonitrylu. | CPAchem Ref.Nr CPA 9A92.K1.N.1.5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 1ml
46. | Pestycydy chloroorganiczne wzorzec mieszaniny | Pesticide Mix 20, 10 ng/µl w cykloheksanie, 1ml | LA 18000020CY Dr Ehrenstorfer |  |  |  | 2 |  | 2 | 1ml
47. | Pestycydy azotowe | Mieszanina pestycydów | 674, ERA |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 ml
48. | Terbutryna | 100 µg/ml w metanolu | P-119S, AccuStandard |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 ml
49. | Węglowodory ropopochodne | Mieszanina oleju napędowego i smarowego | K010f, BAM |  |  |  |  | 2 | 2 | 1,5 ml
50. | WWA | Wzorzec mieszaniny 16 WWA, stężenie każdego związku 100 ng/µl w acetonitrylu | PAH-Mix 9, Nr kat. X 20950009AL, Dr Ehrenstorfer |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 ml
51. | WWA | Wzorzec mieszaniny 16 WWA, stężenie każdego związku 10 ng/µl w acetonitrylu | PAH-Mix 9 Nr kat. L 20950009AL, Dr Ehrenstorfer |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 10 ml
52. | WWA | Wzorzec mieszaniny 15 WWA, stężenie każdego związku 10 µg/ml, w acetonitrylu | F890251, CPAchem |  |  |  | 4 |  | 4 | 1ml
53. | WWA w glebie |  | U013b, BAM |  |  |  |  | 1 | 1 | 77 g
54. | Związki organiczne VOC: Dichlorometan, Trichlorometan, Tetrachlorometan, 1,2-dichloroetan, Trichloroeten, Tetrachloroeten, Heksachloro-1,3-butadien, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, Benzen, Toluen, Etylobenzen, m-ksylen, p-ksylen, o-ksylen, naftalen. | Wzorzec mieszaniny 100 µg/ml każdego składnika w metanolu | RD0117031.4, CPAchem |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 ml
55. | Zużycie tlenu - Materiał referencyjny |  | QC1130, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 20 ml
[8 empty] | RAZEM | 85
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103. | [8 empty] | 0
104. | [8 empty] | 0
105. | [8 empty] | 0
106. | [8 empty] | 0
107. | [8 empty] | 0
108. | [8 empty] | 0
109. | [8 empty] | 0
110. | [8 empty] | 0
111. | [8 empty] | 0
112. | [8 empty] | 0
113. | [8 empty] | 0
114. | [8 empty] | 0
115. | [8 empty] | 0
116. | [8 empty] | 0
117. | [8 empty] | 0
118. | [8 empty] | 0
Razem | [8 empty] | 170
Termin ważności wzorców to minimum 1 rok od daty doastarczenia.
Wzorce muszą spełniać warunek, że producent w świadectwie wzorca powołuje się na spełnienia posiadania akredytacji na wytwarzanie wzorców zgodnie z wymaganiami przewodnika Guide ISO 34 i normy ISO/IEC 17025, w ramach posiadanego zakresu akredytacji
Wzorce w podanych wyżej ilościach należy odpowiednio dostarczyć na adresy Laboratorium w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim