## Wzorce nieorganiczne
Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nr sprawy: AT.272.3.2018) WZORCE I CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA NIEORGANICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | NAZWA WZORCA | Parametry | Referencyjny producent/dostawca (gwarantujący minimalne wymagania jakościowe) i nr katalogowy | Oferowany producent i nr katalogowy (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka opakowania (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Miejsce dostawy/Wielkość zamówienia
[6 empty] | Laboratorium w Łodzi (ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź) | Laboratorium w Sieradzu (ul. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz) | Laboratorium w Piotrkowie Tr. (ul. Bawełniana 18, 97-300 Piotrków Tr.) | SUMA | Jednostka opakowania
1. | Aniony, 7 Anion Standard II | Mieszanina anionów | 057590, Thermo Scientific |  |  |  | 2 |  | 2 | 100 ml
2. | Aniony - IC Instrument Check Standard 6 | Mieszanina anionów | ICMIX6-100, SPEX CertiPrep. |  |  |  | 2 |  | 2 | 125 ml
3. | Aniony i kationy | Mieszanina anionów i kationów | CRM BATTLE 02, lot 0916 Environment and Climate Change Canada |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 500 ml
4. | Aniony i kationy | Mieszanina anionów i kationów | CRM ION-96.4, Environment and Climate Change Canada |  |  |  |  | 3 | 3 | 500 ml
5. | Aniony i kationy | Mieszanina anionów i kationów | CRM SANGAMON-03, lot 0916 Environment and Climate Change Canada |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
6. | Aniony i kationy | Mieszanina anionów i kationów | CRM HAMIL-20.2, lot 0316 Environment and Climate Change Canada |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
7. | Aniony | Mieszanina anionów | QC1166, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 20 ml
8. | Aniony | Mieszanina anionów | 1.11448, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
9. | Arsen, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C003.2NP.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
10. | Azot amonowy | 1000 mg NNH4/l | 13.03a, OUM Łódź |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 50 ml
11. | Azot azotanowy | 1000 mg NNO3/l | 13.03c, OUM Łódz |  |  |  | 1 |  | 1 | 50 ml
12. | Azot azotynowy | 1000 mg NNO2/l | 13.03b, OUM Łódź |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 ml
13. | Azot Kjeldahla, azot całkowity oraz fosfor | Mieszanina | QC1001, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 ml
14. | Azot Kjeldahla | 1000 mg/l | TKN1000, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
15. | Azotany | 1000 mg/l | HO13.W.L1, CPAchem |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 100 ml
16. | Azotany | 1000 mg/l | HO13.W.L5, CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
17. | Azot i fosfor, wzorzec mieszaniny |  | QC1166, Sigma Aldrich |  |  | 3 | 2 |  | 5 | 20 ml
18. | Azot i fosfor, wzorzec mieszaniny |  | QC1001, Sigma Aldrich |  |  | 6 | 2 |  | 8 | 2 ml
19. | Azotyny | 1000 mg/l | H012.W.L1, CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 ml
20. | Azotyny | 1000 mg/l | CL 01.1451.0100, Chemlab |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
21. | Azotyny | 1000 mg/l | H012.W.L1, CPAchem |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 ml
22. | Barwa | Color 500 Pt-Co | CLR500, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
23. | Barwa |  | QC3126, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 ml
24. | Bor, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C005.W.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
25. | Bufor pH | pH 2.00 (20oC) | PH102.L5, CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
26. | Bufor pH | pH 4.00 (20oC) | PH104.L5, CPAchem |  |  | 6 | 3 |  | 9 | 500 ml
27. | Bufor pH | pH 4.00 (20oC) | PH-4-500ML, Inorganic Ventures |  |  | 4 |  | 1 | 5 | 500 ml
28. | Bufor pH | pH 6.00 (20oC) | 1.09437.1000, Merck |  |  |  | 1 |  | 1 | 1000 ml
29. | Bufor pH | pH 6.00 (20oC) | PH-6-500ML, Inorganic Ventures |  |  |  |  | 2 | 2 | 500 ml
30. | Bufor pH | pH 6.88 (20oC) | 1.07294.1000, Merck |  |  |  | 1 |  | 1 | 1000 ml
31. | Bufor pH | pH 6.88 (20oC) | PH-6.86-500ML, Inorganic Ventures |  |  | 2 |  |  | 2 | 500 ml
32. | Bufor pH | pH 7.00 (20oC) | PH107.L5, CPAchem |  |  |  | 3 |  | 3 | 500 ml
33. | Bufor pH | pH 7.00 (20oC) | PH-7-500ML, Inorganic Ventures |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 500 ml
34. | Bufor pH | pH 7.41 (25oC) | 1.07205.0105, Merck |  |  |  | 1 |  | 1 | 1op.-5 x 100 ml
35. | Bufor pH | pH 8.00 (20oC ) | PH-8-500ML, Inorganic Ventures |  |  |  |  | 5 | 5 | 500 ml
36. | Bufor pH | pH 9.00 (20oC ) | PH109.L5, CPAchem |  |  |  | 3 |  | 3 | 500 ml
37. | Bufor pH | pH 9.00 (20oC ) | PH-9-500ML, Inorganic Ventures |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
38. | Bufor pH | pH 9,18 (20oC) | PH-9.18-500ML, Inorganic Ventures |  |  | 4 |  |  | 4 | 500 ml
39. | Bufor pH | pH 13.00 (20oC) | PH113.L5, CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
40. | Chlorki | 1000 mg/l | H003.W.L5, CPAchem |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 500 ml
41. | Chlorki, wzorzec do IC | 1000 mg/l | H003.W.L1, CPAchem |  |  |  |  | 2 | 2 | 100 ml
42. | Chlorki | 1000 mg/l | H003.W.L5, CPAchem |  |  |  |  | 4 | 4 | 500 ml
43. | Chlorki | 10000 mg/l |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 ml
44. | Chrom og., wzorzec do ASA | 1000 mg/l | A013.2NP.L1CPA, CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
45. | Chrom +6 | 1000 mg/l | H004.W.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
46. | Cyjanki, całkowite, wolne i złożone |  | QCI-750, Ultra Scientific |  |  | 2 |  |  | 2 | 10 ml
47. | Cynk, wzorzec do ASA | 1000 mg/l | A069.2NP.L1, CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
48. | Cyna, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C055.1N1FP.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
49. | Detergenty | 100 mg/l | MBAS100, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
50. | Fluorki, wzorzec do IC | 1000 mg/l | H005.W.L1, CPAchem |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 100 ml
51. | Fluorki, wzorzec do IC | 1000 mg/l | 77365, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
52. | Fosforany | 1000 mg/l | HO14.W.L25, CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 250 ml
53. | Fosforany | 1000 mg/l | 1.19898, Merck |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 500 ml
54. | Fosfor całkowity | 1000 mg/l | TPO1000, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
55. | Kationy | Składniki mineralne | QC1175-1KT, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 szt.
56. | Kationy, wzorzec do IC |  | 91286, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
57. | Konduktywność | 10 µS/cm | Con10-25-125, Inorganic Ventures |  |  |  |  | 6 | 6 | 125 ml
58. | Konduktywność | 20 µS/cm | [5 empty] | 1 | 1 | 500 ml
59. | Konduktywność | 100 µS/cm | BLS 009K.001, LabStand |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
60. | Konduktywność | 100 µS/cm | 250-160-170, SPC Science |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
61. | Konduktywność | 147 µS/cm | Con147-25-500, Inorganic Ventures |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 500 ml
62. | Konduktywność | 250 µS/cm | [5 empty] | 2 | 2 | 500 ml
63. | Konduktywność | 500 µS/cm | BLS 009K.005, LabStand |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 500 ml
64. | Konduktywność | 500 µScm | 250-160-230, SPC Science |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
65. | Konduktywność | 500 µScm | Con500-25-500, Inorganic Ventures |  |  |  |  | 5 | 5 | 500 ml
66. | Konduktywność | 1410 µS/cm | 1.01203, Merck |  |  | 5 | 1 |  | 6 | 500 ml
67. | Konduktywność | 1413 µS/cm | Con1413-25-500, Inorganic Ventures |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 500 ml
68. | Konduktywność | 7 000 µS/cm | 250-160-371, SPC Science |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
69. | Konduktywność | 10 000 µS/cm | 250-160-390, SPC Science |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
70. | Konduktywność | 12800 µS/cm | 1.01254.0500 |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
71. | Konduktywność | 20 000 µS/cm | 250-160-430, SPC Science |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
72. | Krzemionka | 1000 mg SiO2/1 | 13.18a, OUM Łódź |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 ml
73. | Krzem, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C053.W.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
74. | Magnez, wzorzec do IC | 1000 mg/l | M332.2NP.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
75. | Mangan, wzorzec do ASA | 1000 mg/l | AA033.2NP.L1, CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
76. | Metale, woda |  | SPS-SW2, SPS Norway |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 opk. 6 x 50 ml
77. | Metale, woda |  | SPS-SW1, SPS Norway |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 opk. 6 x 50 ml
78. | Metale, woda |  | SPS-WW1, SPS Norway |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 opk. 6 x 50 ml
79. | Metale, woda |  | IQC-026, Ultra Scientific |  |  | 1 |  |  | 1 | 125 ml
80. | Metale | Lot 0916 | TM-25.5, Environemnt Canada |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
81. | Metale | Lot 1117 | TM-26.4, Environemnt Canada |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
82. | Metale, osad ściekowy | Lot.LRAB1332 | CRM029, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 50 g
83. | Metale, osad ściekowy |  | ERMCC144, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 30 g
84. | Metale, gleba | lot. IH028 | CRMO28, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 50 g
85. | Metale, gleba |  | ERMCC141, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 24 g
86. | Metale, gleba |  | SRM 2709a, NIST |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 50 g
87. | Metale, pył PM10 |  | ERM-CZ120, IRMM |  |  | 5 |  |  | 5 | 0,5 g
88. | Mętność | 500 NTU | 20.A.F. 3b, OUM Łódź |  |  |  | 1 |  | 1 | 200 ml
89. | Minerals Sample (ULTRAcheck) |  | QCI 710, Ultra Scientific |  |  |  | 2 |  | 2 | 500 ml
90. | Nikiel, wzorzec do ASA | 1000 mg/l | A038.2NP.L1, CPAchem |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 100 ml
91. | Ogólny węgiel nieorganiczny | TIC 1000 mg C/l | ICC 033, Ultra Scientific |  |  |  | 1 |  | 1 | 250 ml
92. | pH, wzorzec w glebie |  | SQC023, Sigma Aldrich |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 100 g
93. | Rtęć, wzorzec do ASA | 1000 mg/l | C024.10NP.L1 f, CPAchem |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 100 ml
94. | Siarczany | 1000 mg/l | C049.W.L25, CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 250 ml
95. | Siarczany | 1000 mg/l | 1.19813, Merck |  |  |  |  | 1 | 1 | 500 ml
96. | Siarczany | 10 000 mg/1 | CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 ml
97. | Sód, wzorzec do ASA | 10 000 mg/l | CPAchem |  |  |  | 1 |  | 1 | 100 ml
98. | Sód, wzorzec do ASA | 1000 mg/l | A035.2NP.L1, CPAchem |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
99. | Sód, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C035.2NP.L1, CPAchem |  |  | 3 |  |  | 3 | 100 ml
100. | Sód, wzorzec do IC | 1000 mg/l | H010.W.L5, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
101. | Tlen rozpuszczony |  | QC1549, Sigma Aldrich |  |  | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 ml
102. | Twardość ogólna | 1000 mg/l | THRD1000, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 2 | 2 | 500 ml
103. | Zasadowość i wodorowęglany | 1000 mg CaCO3/l | ALK1000 Sigma Aldrich |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 500 ml
104. | Zasadowość i inne składniki |  | QC1041-1KT, Sigma Aldrich |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 ml
105. | Zawiesina ogólna | 1000 mg/l | TSS1000, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 |  | 1 | 500 ml
106. | Zawiesina ogólna | 100 mg/l | TSS100, Sigma Aldrich |  |  | 2 |  |  | 2 | 500 ml
107. | Zawiesina ogólna | \ | QC1298, Sigma Aldrich |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1g
108. | Żelazo, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C019.2NP.L1, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 ml
109. | Wapń, wzorzec do IC | 1000 mg/l | H002.W.L5, CPAchem |  |  | 1 |  |  | 1 | 500 ml
110. | Wapń, wzorzec do ICP-MS | 1000 mg/l | C009.2NP.L1, CPAchem |  |  | 3 |  |  | 3 | 100 ml
[8 empty] | RAZEM | 224
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103. | [8 empty] | 0
104. | [8 empty] | 0
105. | [8 empty] | 0
106. | [8 empty] | 0
107. | [8 empty] | 0
108. | [8 empty] | 0
109. | [8 empty] | 0
110. | [8 empty] | 0
111. | [8 empty] | 0
112. | [8 empty] | 0
113. | [8 empty] | 0
114. | [8 empty] | 0
115. | [8 empty] | 0
116. | [8 empty] | 0
117. | [8 empty] | 0
118. | [8 empty] | 0
Razem | [8 empty] | 448
Termin ważności wzorców to minimum 1 rok od daty doastarczenia.
Wzorce muszą spełniać warunek, że producent w świadectwie wzorca powołuje się na spełnienia posiadania akredytacji na wytwarzanie wzorców zgodnie z wymaganiami przewodnika Guide ISO 34 i normy ISO/IEC 17025, w ramach posiadanego zakresu akredytacji
Wzorce w podanych wyżej ilościach należy odpowiednio dostarczyć na adresy Laboratorium w Łodzi, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim