Załącznik Nr 1.

................, dnia .................... 2018 r.

FORMULARZ OFERTY

1.	Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr rachunku bankowego:

2.	Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:	PLN,

podatek VAT:	PLN,

cena brutto:	PLN,

słownie brutto:	PLN.

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że opis przedmiotu zamówienia nie wymaga wyjaśnień.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralna część oferty są:

-    kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej /kopia aktualnego wpisu do KRS

- 	oświadczenie

-    parafowany wzór umowy.

..................., dnia ..................		……………..…………

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik Nr 2.

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę/usługę/ robotę budowlaną :

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) 	posiada  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) 	posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie ;

3) 	dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) 	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)	nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  Prawo zamówień publicznych

................................., dnia. ...............

……………………...…….......................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                                             Wykonawcy

# Załącznik Nr 3

Projekt Umowy sprzedaży  Nr 24/2018

zawarta w dniu ………….2018 r. w  Łodzi pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 reprezentowanym przez:

……………………………..…………   -   ………………..…………………………………………..

zwanego dalej Kupującym:

a:

…………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………..…………   -   ……………………………………………………………..

zwanego dalej Sprzedawcą

§   1.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z wyborem oferty Sprzedającego złożonej 
w zapytaniu ofertowym na dostawę: Dwóch dygestoriów wraz z instalacją.

§   2.

- Sprzedający sprzedaje Kupujący kupuje dwa dygestoria zgodnie  z ofertą z dnia  …………………. r.

- Wydanie przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1 nastąpi do dnia  14.12.2018 r.  w siedzibie Kupującego.

- W przypadku opóźnienia  w wydaniu przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo obniżyć cenę, o której mowa w § 3 o 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 
z zastrzeżeniem ust.4

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie będzie możliwe wydanie przedmiotu umowy do dnia 14.12.2018 r. Strony ustalą nowy termin.

§   3.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę w wysokości ……………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………)  przelewem na konto Sprzedającego w ciągu 21 dni od dnia doręczenia  przez Sprzedającego  faktury, z zastrzeżeniem § 2, ust. 3.

§   4.

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej umowie mają  odpowiednie zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§   5

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego

§   6.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§   7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

| Kupujący: | Sprzedający: |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dygestoriów  – 2 sztuki.

Tabela 1.

Wymagania ogólne dla dygestoriów.

| Opis | Wymagania ogólne | Potwierdzenie ogólnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia dygestoriów Wykonawca Zamówienia przekaże Zamawiającemu dla dostarczonego urządzenia następującą dokumentację: 1. Dygestoria laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane przez producenta posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy). Ważny certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję uprawnioną do tego typu certyfikacji należy dołączyć do oferty. 2. Dygestoria laboratoryjne muszą posiadać Atest Higieniczny. Certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą, upoważnioną do tego typu badań załączyć do oferty.- kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez odbiorcę końcowego) wystawioną przez Wykonawcą w formie papierowej. 3. Do oferty należy załączyć Deklarację Zgodności CE dla wszystkich elementów/urządzeń oferowanego wyposażenia laboratoryjnego zasilanych energią elektryczną. Dygestoria powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14727 „Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania. Wymagania i metody badań”, wydany przez niezależne laboratorium akredytowane. |  |
| Dostawa i montaż (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa dygestoriów wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy. Montaż wyposażenia ma polegać na rozpakowaniu, ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyciągowej i elektrycznej. Transport, rozładunek i montaż oferowanych dygestoriów musi być wykonywany przez uprawniony i autoryzowany serwis producenta. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający, że pracownicy serwisu wykonującego montaż posiadają do tego odpowiednie uprawnienia np. uprawnienia typu E oraz D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. |  |
| Cechy ogólne dygestoriów | Wszystkie metalowe elementy wyposażenia laboratoryjnego niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Odporność na korozję i uszkodzenia powłoki musi być potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej, dokument badań z należy dołączyć do oferty. |  |
| Gwarancja | Wykonawca Zamówienia udzieli na urządzenie będące przedmiotem Zamówienia minimum 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca zamówienia (robocizna i części zamienne). Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca zamówienia poświadcza w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym. Wykonawca Zamówienia zapewni realizacje świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. -Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. -W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta. z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych Wykonawcy zamówienia. - Przez okres gwarancji Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. |  |

Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla dygestorium (2 sztuki).

| Opis | Wymagania szczegółowe | Potwierdzenie ogólnych wymagań |
| --- | --- | --- |
| Budowa, Wyposażenie, zasilanie | Dygestorium metalowe o gabarytach zewnętrznych (1500+1500)x950x2400 (2950) z bocznymi panelami instalacyjnymi oraz środkowym panelem wspólnym na całej wysokości dygestorium. |  |
|  | Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe (z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej) wyklejone ceramiką wielkoformatową o grubości minimum 8 mm. |  |
|  | Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - do oferty dołączyć deklarację zgodności oraz odpowiedni certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania powyższego certyfikatu. |  |
|  | Dygestoria w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych z dodatkiem ceramiki i szkła, bez użycia materiałów drewnopochodnych. |  |
|  | Blat prostokątny, wykonany z ceramiki z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, prostokątny otwór pod wylewkę glazurowany, wylewka ceramiczna i umieszczona wzdłuż prawej ściany komory roboczej. Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie. Atest Higieniczny wystawiony przez laboratorium akredytowane (dołączyć do oferty). Do oferty należy dołączyć raporty z badań zastosowanej ceramiki w zakresie : odporności chemicznej powierzchni badanej wg EN 10545-13, udarności badanej wg EN 10545-5 z wskaźnikiem przynajmniej 0,80, wytrzymałości mechanicznej na zginanie i rozciąganie badanej wg EN 10545-4 ze średnią wytrzymałością na zrywanie przynajmniej 14640N |  |
|  | Komora dygestorium ceramiczna wentylowana przez podwójną ścianę tylną. |  |
|  | W tylnej ścianie komory roboczej dwa otwory do odciągania oparów, na całej szerokości komory roboczej: dolny zlokalizowany bezpośrednio nad blatem i górny - w suficie. |  |
|  | Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium. |  |
|  | Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego |  |
|  | Gniazda elektryczne, umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki), z możliwością ich zainstalowania także powyżej blatu oraz po drugiej stronie komory roboczej. |  |
|  | Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium) |  |
|  | Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza wyposażony w przyciski do wyciszenia alarmu, włączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8 m. |  |
|  | Wylewki wody i dodatkowe media (np. gaz, sprężone powietrze, azot) umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej. |  |
|  | Wylewki armatury pokryte powłoką epoksydową lub równoważną. |  |
|  | Dostęp do wszystkich elementów instalacyjnych obiektu (przyłączeń mediów), bez konieczności demontażu jakichkolwiek innych elementów dygestorium czy też sąsiednich elementów umeblowania a także bez konieczności przemieszczania dygestorium. |  |
|  | Szyby ze szkła bezpiecznego w metalowej (chemoodpornej) ramce , zamykane i regulowane ręcznie. |  |
|  | W suficie zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej). |  |
|  | Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm. |  |
|  | Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do wewnętrznej ściany tylnej) co najmniej 750 mm |  |
|  | Głębokość blatu roboczego: powyżej 860 mm, przód blatu nie może wystawać przed front dygestorium, |  |
|  | Pod blatem dygestorium szafki metalowe, z szufladami (lub szuflada w jednej części), |  |
|  | Konstrukcja dygestorium samonośna, lub równoważna, |  |
|  | Dygestorium (każde) ma być wyposażone w elastyczną rur o długości ok. 2 mb zakończoną redukcją odpowiednią do wejść instalacji wentylacyjnych istniejących w podanych pomieszczeniach. Jej średnicę należy dopasować do wymiarów króćca (ok. 198 mm) w oferowanym dygestorium oraz do wymiarów istniejących w stropach szybów wentylacyjnych. Szczegółowe wymiary szybów wentylacyjnych będzie można określić przed instalacją dygestoriów. |  |
|  | Kolor szary całego dygestorium, do uzgodnienia |  |
|  | Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium : ok. 880 m3/h ( dygestorium 1500), |  |
|  | elektryczne 230 V |  |

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy