Katalog palenisk

| Nr | Rodzaj paleniska | Typ paliwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pyłowe płynne odżużlanie | S |
| 2 | Pyłowe suche odżużlanie | S |
| 3 | Pyłowe cyklonowe | S |
| 4 | Rusztowe mechaniczne, moc ≥ 12MW, wydajność pary ≥20Mg/h | S |
| 5 | Rusztowe mechaniczne, moc 3-12 MW, wydajność pary 5-20 Mg/h | S |
| 6 | Rusztowe mechaniczne, moc ≤ 3MW, wydajność pary ≤ 5Mg/h | S |
| 7 | Rusztowe stałe – węgiel – parowe i wodne, moc >25 kW, ciąg naturalny | S |
| 8 | Rusztowe stałe – węgiel – parowe i wodne, moc > 25kW, ciąg sztuczny | S |
| 9 | Rusztowe stałe – węgiel – płomienicowe i pozostałe, ciąg naturalny | S |
| 10 | Rusztowe stałe – węgiel - płomienicowe i pozostałe, ciąg sztuczny | S |
| 11 | Rusztowe stałe – koks – wodne i parowe, ciąg naturalny | S |
| 12 | Rusztowe stałe – koks – wodne i parowe, moc > 25kW, ciąg sztuczny | S |
| 13 | Olej opałowy, moc ≥ 30MW | P |
| 14 | Olej opałowy, moc 5,5 – 30MW | P |
| 15 | Olej opałowy, moc ≤ 5,5 MW | P |
| 16 | Olej napędowy wszystkie | P |
| 17 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc ≥ 30MW, palenisko pionowe | G |
| 18 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc ≥ 30MW, palenisko poziome | G |
| 19 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc 5,5 - 30MW | G |
| 20 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc 1,4 – 5,5 MW | G |
| 21 | Gaz ziemny wysokometanowy, moc ≤ 1,4MW | G |
| 22 | Gaz ziemny zaazotowany, moc ≥ 30MW, palenisko pionowe | G |
| 23 | Gaz ziemny zaazotowany, moc ≥ 30MW, palenisko poziome | G |
| 24 | Gaz ziemny zaazotowany, moc 5,5 – 30MW | G |
| 25 | Gaz ziemny zaazotowany, moc 1,4 – 5,5MW | G |
| 26 | Gaz ziemny zaazotowany, moc ≤ 1,4 MW | G |

S – paliwo stałe

P – paliwo płynne

G – paliwo gazowe

Źródło: Zintegrowana Baza Zanieczyszczeń Środowiska, ATMOTERM S.A., Opole 2002